XJ-2025-25

管材及配件

询价文件

采购人：泸州汇鑫环保科技有限公司

2025年7月

目录

第一章 询价公告	1

第二章 询价须知	3

第三章 评审办法..........................................................................................................7

第四章 合同条款及格式	8

第五章 响应文件格式................................................................................................19

# 第一章 询价公告

泸州汇鑫环保科技有限公司就管材及配件询价采购，欢迎符合本项目资格条件的潜在供应商参与询价。

一、采购项目概况

1、采购项目名称：管材及配件询价采购

2、资金来源：自筹

3、采购项目内容及预算资金：合同暂估价400000.00元

4、施工工期：以合同约定为准

二、供应商参加本次询价应具备下列条件：

1、一般要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力(营业执照、法人身份证复印件加盖公司鲜章)；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供承诺函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供承诺函）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函）；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可提供承诺函）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件 （可提供承诺函）

（7）具有本询价文件对询价供应商所规定的资质条件。

2、资质要求：/

4、本项目 （不接受） 联合体参加询价。

三、询价响应文件格式文件的获取

□向采购人领取书面文件。

□向采购人索取电子文件。

☑其他 网站下载电子档   。

四、询价响应文件递交截止时间及递交地点

☑向采购人递交书面询价响应文件，递交的截止时间（询价截止时间，下同）为 2025 年 7月21日17 时 00 分，地点为 合江县荔城大道198号合江县政务大楼14楼1410号办公室 。

□询价响应文件以电子邮件方式向采购人递交，递交的截止时间（询价截止时间，下同）为      年      月      日   时     分。

□询价响应文件以传真方式向采购人递交，递交的截止时间（询价截止时间，下同） 为 年   月   日   时    分。

□其他递交方式：         。

逾期送达的或者未按上述要求前送达的询价响应文件，采购人不予受理。

五、发布媒介

4 本询价公告在（泸州阜阳投资集团有限公司官网公式栏）上发布。http://www.lzfyjt.com/gsgg/

六、联系方式

采购人（全称）：泸州汇鑫环保科技有限公司

地 址：合江县荔城大道198号

邮 编： 646200

联 系 人：罗先生

联 系 电 话：0830-5981618

监督人：泸州阜阳投资集团有限公司招标采购中心

邮    编： 646200

联 系 人： 苏女士

联系电话： 0830-5135885

# 询价须知

## 询价须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：管材及配件询价采购 地址：合合江县荔城大道198号 |
| 2 | 采购项目名称 | 管材及配件询价采购 |
| 3 | 资金来源 | 企业自筹，已落实。 |
| 4 | 采购方式 | 公开询价 |
| 5 | 交货期/供货周期 | 详见合同要求 |
| 6 | 联合体 | 不接受 |
| 7 | 答疑会 | 不召开 |
| 8 | 分包 | 不允许 |
| 9 | 构成询价文件的其他 文件 | 询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分。 |
| 10 | 签字盖章 | 响应人必须按照询价文件的规定和要求签字、盖章(法人代表的签字可用具有法定效力的签字章)。 |
| 11 | 响应文件份数 | 正本一份（响应文件用密封文件袋密封后递交，响应文件无需胶装。） |
| 12 | 是否授权询价小组直接确定成交响应人 | 否，推荐成交候选响应人的数量：1-3个 |
| 13 | 响应人的资质条件、能力和信誉 | 资质要求：/ 业绩要求：/ 其他要求：/ |
| . 14 | 项目概况： | 管材及配件询价采购 |
| 15 | 最高限价 | 暂估合同价400000.00 元（大写：肆拾万元整，超过最高限价将做废标处理。 |
| 16 | 询价小组的组建 | 询价小组构成：3人。 |
| 17 | 询价评比办法 | 经评审的最低报价法 |
| 18 | 样品 | / |

1.询价流程

1.1询价按询价公告截止的时间和地点进行。

1.2询价小组对供应商提交的响应文件进行符合性及响应性评审；

1.3询价小组应当按照通过符合性及响应性评审的供应商的报价由低到高排序，推荐成 交候选供应商。供应商报价相同的，由响应人提供的资质等级由高到低排序，以上都相同则按照随机抽选方式进行确选。

1.4采购人按照询价小组推荐成交候选人的顺序确定成交人。

2. 定标原则

2.1 根据询价小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。

3. 定标程序

3.1 询价小组将询价情况写出书面报告，推荐成交候选人，并标明排列顺序。

3.2 采购人在收到询价报告后五个工作日内，按照询价报告中推荐的成交候选人顺序确

定成交人。

3.3 成交通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

3.4 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成 交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

3.5 成交人的响应文件本应作为无效询价处理或者有法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书(成交人也应当缴回)，依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

4. 签订合同

4.1 成交人在收到采购人发出的成交通知书后，应自成交通知书发出之日起7日内与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，

取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

4.2 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和成交人询价文件作实质性修改。

4.3 成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人 之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

5. 履行合同

5.1 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

5.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行

处理。

6. 履约保证金

6.1 履约保证金金额：合同金额的5%

7. 废标的情形

7.1 询价采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）其他未实质性响应询价文件的。

8. 供应商不得具有的情形

8.1 供应商参加询价不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）向采购人、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（4）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其询价或成交资格将被取消。

- 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

10.符合下列情形之一的不良行为人纳入《泸州阜阳投资集团有限公司黑名单》管理

10.1招标采购阶段

符合下列情形之一的列入不良行为记录：

（1）响应人在投标时提供虚假、无效证件，隐瞒不良行为记录等行为的；

（2）响应人不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱开标现场秩序的；

（3）响应人以诱导、威胁等方式阻止其他响应人参与投标行为或进入开标会场的；

（4）未按采购文件要求多次提出无理质疑、投诉的；

（5）响应人在开标现场中交头接耳协商报价，不听劝阻的；

（6）同一项目不同响应人接收采购文件邮箱相同的；

（7）同一项目不同响应人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（8）同一项目不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）同一项目不同响应人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（10）同一项目不同响应人的投标文件异常一致；

（11）同一项目不同响应人的投标文件相互混装；

（12）同一项目不同响应人存在管理关系，法人代表为同一人，存在相同控股股东、执行董事、监事或高管成员。

符合下列情形之一的列入黑名单：

（1）中选后放弃成交、不领取或者不接收中选通知书的；

（2）中选后因供应商的原因未能按照规定缴纳履约保证金或不签订合同的；

（3）不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

（4）相互串通投标或与招标人串通投标，向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的。

10.2合同履约阶段

符合下列情形之一的列入不良行为记录：

（1）施工、监理单位项目部人员在有关单位组织的不定期抽查中，无正当理由不到岗或中标单位擅自撤换管理人员的；

（2）施工项目经理，总监理工程师不认真履行职责，由他人代替行使职权的；

（3）监理单位对施工单位项目部人员监督不力，发现人员擅自变更，长期不在岗以及有转包、挂靠等违法、违规行为不制止、不纠正、不及时向建设单位及其他有关部门反映并协助查处的；

（4）丧失诚信，违规操作，不认真履行职责，成果质量低劣的；

（5）对有关部门提出的整改意见不按时要求整改到位，造成不良后果的；

（6）中标单位自身原因不按照合同约定时间完成供应，造成不良后果的；

（7）有其他违反建筑市场及招标投标管理有关规定行为，被有关部门查处的。

符合下列情形之一的列入黑名单：

（1）未取得资质（资格）证书承揽工程或超越资质（资格）等级、范围承揽工程的；

（2）将承包的工程转包或违反规定进行分包；

（3）利用向招标人及其工作人员行贿、提供回扣或者给与其他好处等不正当手段承接工程的；

（4）项目发生较大工程质量、安全责任事故的；

（5）拖欠克扣农民工工资，机械费、材料费等经督促未及时解决引起重复投诉、上访、造成严重社会影响的；

（6）拒不执行监理单位，跟审单位，建设单位及相关部门发出的整改或停止施工通知，造成不良后果的；

（7）响应人与招标人串通、弄虚作假、降低工程质量的；

（8）响应人有行贿情况的；

（9）有其他违反建筑市场及招标投标管理有关规定行为，被有关部门查处的；

（10）中标单位中标后故意拖延、不及时组织机械和人员进场的；

（11）中标单位不服从招标人工作安排或管理，工作推动不力的。

10.3行为后果

（1）招标采购阶段纳入不良行为记录的限制半年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动；招标采购阶段列入黑名单的企业，限制一年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动。

（2）合同履约阶段纳入不良行为记录的限制其一年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动；合同履约阶段列入黑名单的企业，限制三年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动。

采购清单

### 清单一

| 序号 | 名称 | 规格(mm) | 压力（MPa) | 单位 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公称外径×壁厚 |  |  |  |  |
| 1 | PE给水管材 | dn20×2.30 | 1.6 | 米 | 1.61 |  |
|  |  | dn25×2.30 | 1.6 | 米 | 2.32 |  |
|  |  | dn32×2.90 | 1.6 | 米 | 3.3 |  |
|  |  | dn40×3.70 | 1.6 | 米 | 5.43 |  |
|  |  | dn50×4.60 | 1.6 | 米 | 8.27 |  |
|  |  | dn63×5.80 | 1.6 | 米 | 11.69 |  |
|  |  | dn75×6.80 | 1.6 | 米 | 17.04 |  |
|  |  | dn90×8.20 | 1.6 | 米 | 24.7 |  |
|  |  | dn110×10.00 | 1.6 | 米 | 36.96 |  |
|  |  | dn125×11.40 | 1.6 | 米 | 49.11 |  |
|  |  | dn160×14.60 | 1.6 | 米 | 78.76 |  |
|  |  | dn200×18.20 | 1.6 | 米 | 122.56 |  |
|  |  | dn250×22.70 | 1.6 | 米 | 190.64 |  |
|  |  | dn315×28.60 | 1.6 | 米 | 302.33 |  |
| 2 | PE异 径 三 通 | 25×20 | 1.6 | 个 | 1.18 | 承插 |
|  |  | 32×20 | 1.6 | 个 | 1.54 | 承插 |
|  |  | 32×25 | 1.6 | 个 | 1.75 | 承插 |
|  |  | 40×20 | 1.6 | 个 | 2.34 | 承插 |
|  |  | 40×25 | 1.6 | 个 | 2.59 | 承插 |
|  |  | 40×32 | 1.6 | 个 | 3.14 | 承插 |
|  |  | 50×20 | 1.6 | 个 | 3.49 | 承插 |
|  |  | 50×25 | 1.6 | 个 | 3.9 | 承插 |
|  |  | 50×32 | 1.6 | 个 | 4.26 | 承插 |
|  |  | 50×40 | 1.6 | 个 | 4.98 | 承插 |
|  |  | 63×20 | 1.6 | 个 | 6.35 | 承插 |
|  |  | 63×25 | 1.6 | 个 | 6.37 | 承插 |
|  |  | 63×32 | 1.6 | 个 | 7.13 | 承插 |
|  |  | 63×40 | 1.6 | 个 | 7.84 | 承插 |
|  |  | 63×50 | 1.6 | 个 | 9.12 | 承插 |
|  |  | 75×32 | 1.6 | 个 | 9.76 | 承插 |
|  |  | 75×40 | 1.6 | 个 | 10.09 | 承插 |
|  |  | 75×50 | 1.6 | 个 | 11.69 | 承插 |
|  |  | 75×63 | 1.6 | 个 | 13.48 | 承插 |
|  |  | 90×40 | 1.6 | 个 | 16.46 | 承插 |
|  |  | 90×50 | 1.6 | 个 | 18.85 | 承插 |
|  |  | 90×63 | 1.6 | 个 | 19.72 | 承插 |
|  |  | 90×75 | 1.6 | 个 | 29.32 | 承插 |
|  |  | 110×40 | 1.6 | 个 | 31.64 | 承插 |
|  |  | 110×50 | 1.6 | 个 | 33.68 | 承插 |
|  |  | 110×63 | 1.6 | 个 | 34.05 | 承插 |
|  |  | 110×75 | 1.6 | 个 | 34.72 | 承插 |
|  |  | 110×90 | 1.6 | 个 | 37.7 | 承插 |
|  |  | 75×63 | 1.6 | 个 | 20.96 | 对接 |
|  |  | 90×63 | 1.6 | 个 | 31.41 | 对接 |
|  |  | 90×75 | 1.6 | 个 | 31.83 | 对接 |
|  |  | 110×63 | 1.6 | 个 | 34.54 | 对接 |
|  |  | 110×75 | 1.6 | 个 | 50.06 | 对接 |
|  |  | 125×110 | 1.6 | 个 | 50.58 | 对接 |
|  |  | 160×63 | 1.6 | 个 | 85.54 | 对接 |
|  |  | 160×75 | 1.6 | 个 | 108.21 | 对接 |
|  |  | 160×90 | 1.6 | 个 | 109.93 | 对接 |
|  |  | 160×110 | 1.6 | 个 | 111.66 | 对接 |
|  |  | 200×90 | 1.6 | 个 | 209 | 对接 |
|  |  | 200×110 | 1.6 | 个 | 211.09 | 对接 |
|  |  | 200×160 | 1.6 | 个 | 224.05 | 对接 |
|  |  | 250×110 | 1.6 | 个 | 349.03 | 对接 |
|  |  | 250×160 | 1.6 | 个 | 357.76 | 对接 |
|  |  | 250×200 | 1.6 | 个 | 394.38 | 对接 |
|  |  | 315×110 | 1.6 | 个 | 627.37 | 对接 |
|  |  | 315×160 | 1.6 | 个 | 635.26 | 对接 |
|  |  | 315×200 | 1.6 | 个 | 643.09 | 对接 |
|  |  | 315×250 | 1.6 | 个 | 674.5 | 对接 |
| 3 | PE异 径 直 接 | 25×20 | 1.6 | 个 | 0.52 | 承插 |
|  |  | 32×20 | 1.6 | 个 | 0.79 | 承插 |
|  |  | 32×25 | 1.6 | 个 | 0.84 | 承插 |
|  |  | 40×20 | 1.6 | 个 | 1.24 | 承插 |
|  |  | 40×25 | 1.6 | 个 | 1.4 | 承插 |
|  |  | 40×32 | 1.6 | 个 | 1.57 | 承插 |
|  |  | 50×20 | 1.6 | 个 | 1.78 | 承插 |
|  |  | 50×25 | 1.6 | 个 | 1.83 | 承插 |
|  |  | 50×32 | 1.6 | 个 | 1.92 | 承插 |
|  |  | 50×40 | 1.6 | 个 | 2.02 | 承插 |
|  |  | 63×25 | 1.6 | 个 | 3.21 | 承插 |
|  |  | 63×32 | 1.6 | 个 | 3.32 | 承插 |
|  |  | 63×40 | 1.6 | 个 | 3.46 | 承插 |
|  |  | 63×50 | 1.6 | 个 | 3.54 | 承插 |
|  |  | 75×32 | 1.6 | 个 | 5.23 | 承插 |
|  |  | 75×40 | 1.6 | 个 | 5.41 | 承插 |
|  |  | 75×50 | 1.6 | 个 | 5.67 | 承插 |
|  |  | 75×63 | 1.6 | 个 | 5.93 | 承插 |
|  |  | 90×40 | 1.6 | 个 | 8.1 | 承插 |
|  |  | 90×50 | 1.6 | 个 | 8.46 | 承插 |
|  |  | 90×63 | 1.6 | 个 | 8.82 | 承插 |
|  |  | 90×75 | 1.6 | 个 | 9.16 | 承插 |
|  |  | 110×40 | 1.6 | 个 | 14.57 | 承插 |
|  |  | 110×50 | 1.6 | 个 | 15.01 | 承插 |
|  |  | 110×63 | 1.6 | 个 | 15.65 | 承插 |
|  |  | 110×75 | 1.6 | 个 | 16.06 | 承插 |
|  |  | 110×90 | 1.6 | 个 | 16.75 | 承插 |
|  |  | 75×63 | 1.6 | 个 | 8.57 | 对接 |
|  |  | 90×63 | 1.6 | 个 | 12.54 | 对接 |
|  |  | 90×75 | 1.6 | 个 | 13.79 | 对接 |
|  |  | 110×63 | 1.6 | 个 | 17.09 | 对接 |
|  |  | 110×75 | 1.6 | 个 | 18.5 | 对接 |
|  |  | 110×90 | 1.6 | 个 | 20.38 | 对接 |
|  |  | 160×63 | 1.6 | 个 | 35.59 | 对接 |
|  |  | 160×75 | 1.6 | 个 | 37.36 | 对接 |
|  |  | 160×90 | 1.6 | 个 | 41.54 | 对接 |
|  |  | 160×110 | 1.6 | 个 | 46.4 | 对接 |
|  |  | 200×75 | 1.6 | 个 | 49.28 | 对接 |
|  |  | 200×90 | 1.6 | 个 | 64.89 | 对接 |
|  |  | 200×110 | 1.6 | 个 | 70.85 | 对接 |
|  |  | 200×160 | 1.6 | 个 | 88.3 | 对接 |
|  |  | 250×110 | 1.6 | 个 | 129.89 | 对接 |
|  |  | 250×160 | 1.6 | 个 | 133.13 | 对接 |
|  |  | 250×200 | 1.6 | 个 | 150.06 | 对接 |
|  |  | 315×200 | 1.6 | 个 | 212.92 | 对接 |
|  |  | 315×250 | 1.6 | 个 | 225.09 | 对接 |
| 4 | PE等径弯头90° | 20 | 1.6 | 个 | 0.6 | 承插 |
|  |  | 25 | 1.6 | 个 | 0.88 | 承插 |
|  |  | 32 | 1.6 | 个 | 1.46 | 承插 |
|  |  | 40 | 1.6 | 个 | 2.69 | 承插 |
|  |  | 50 | 1.6 | 个 | 4.28 | 承插 |
|  |  | 63 | 1.6 | 个 | 8.28 | 承插 |
|  |  | 75 | 1.6 | 个 | 16.15 | 对接 |
|  |  | 90 | 1.6 | 个 | 25.71 | 对接 |
|  |  | 110 | 1.6 | 个 | 39.98 | 对接 |
|  |  | 125 | 1.6 | 个 | 102 | 对接 |
|  |  | 160 | 1.6 | 个 | 98.6 | 对接 |
|  |  | 200 | 1.6 | 个 | 172.74 | 对接 |
|  |  | 250 | 1.6 | 个 | 347.25 | 对接 |
|  |  | 315 | 1.6 | 个 | 558.45 | 对接 |
| 5 | PE等径三通 | 20 | 1.6 | 个 | 0.79 | 承插 |
|  |  | 25 | 1.6 | 个 | 1.13 | 承插 |
|  |  | 32 | 1.6 | 个 | 2.09 | 承插 |
|  |  | 40 | 1.6 | 个 | 2.86 | 承插 |
|  |  | 50 | 1.6 | 个 | 6.37 | 承插 |
|  |  | 63 | 1.6 | 个 | 11.69 | 承插 |
|  |  | 75 | 1.6 | 个 | 22.89 | 对接 |
|  |  | 90 | 1.6 | 个 | 34.9 | 对接 |
|  |  | 110 | 1.6 | 个 | 52.15 | 对接 |
|  |  | 125 | 1.6 | 个 | 116.5 | 对接 |
|  |  | 160 | 1.6 | 个 | 129.11 | 对接 |
|  |  | 200 | 1.6 | 个 | 230.32 | 对接 |
|  |  | 250 | 1.6 | 个 | 420.61 | 对接 |
|  |  | 315 | 1.6 | 个 | 666.19 | 对接 |
| 6 | PE等径直接 | 20 | 1.6 | 个 | 0.38 | 承插 |
|  |  | 25 | 1.6 | 个 | 0.55 | 承插 |
|  |  | 32 | 1.6 | 个 | 0.88 | 承插 |
|  |  | 40 | 1.6 | 个 | 1.55 | 承插 |
|  |  | 50 | 1.6 | 个 | 2.27 | 承插 |
|  |  | 63 | 1.6 | 个 | 3.92 | 承插 |
|  |  | 75 | 1.6 | 个 | 5.52 | 承插 |
|  |  | 90 | 1.6 | 个 | 8.43 | 承插 |
|  |  | 110 | 1.6 | 个 | 15.36 | 承插 |
| 7 | PE弯 头45° | 20 | 1.6 | 个 | 0.59 | 承插 |
|  |  | 25 | 1.6 | 个 | 0.91 | 承插 |
|  |  | 32 | 1.6 | 个 | 1.46 | 承插 |
|  |  | 40 | 1.6 | 个 | 2.69 | 承插 |
|  |  | 50 | 1.6 | 个 | 4.97 | 承插 |
|  |  | 63 | 1.6 | 个 | 8.45 | 承插 |
|  |  | 75 | 1.6 | 个 | 13.59 | 对接 |
|  |  | 90 | 1.6 | 个 | 21.63 | 对接 |
|  |  | 110 | 1.6 | 个 | 35.53 | 对接 |
|  |  | 125 | 1.6 | 个 | 121.2 | 对接 |
|  |  | 160 | 1.6 | 个 | 114.11 | 对接 |
|  |  | 200 | 1.6 | 个 | 157.06 | 对接 |
|  |  | 250 | 1.6 | 个 | 331.58 | 对接 |
|  |  | 315 | 1.6 | 个 | 488.54 | 对接 |
| 8 | PE堵头 | 20 | 1.6 | 个 | 0.27 | 承插 |
|  |  | 25 | 1.6 | 个 | 0.44 | 承插 |
|  |  | 32 | 1.6 | 个 | 0.7 | 承插 |
|  |  | 40 | 1.6 | 个 | 1.14 | 承插 |
|  |  | 50 | 1.6 | 个 | 2.09 | 承插 |
|  |  | 63 | 1.6 | 个 | 4.1 | 承插 |
|  |  | 75 | 1.6 | 个 | 11.87 | 对接 |
|  |  | 90 | 1.6 | 个 | 15.36 | 对接 |
|  |  | 110 | 1.6 | 个 | 19.54 | 对接 |
|  |  | 125 | 1.6 | 个 | 53.2 | 对接 |
|  |  | 160 | 1.6 | 个 | 47.44 | 对接 |
|  |  | 200 | 1.6 | 个 | 85.69 | 对接 |
|  |  | 250 | 1.6 | 个 | 136.79 | 对接 |
|  |  | 315 | 1.6 | 个 | 183.77 | 对接 |
| 9 | PE内丝直接 | 20 | 1.6 | 个 | 4.1 |  |
|  |  | 25 | 1.6 | 个 | 4.18 |  |
|  |  | 32 | 1.6 | 个 | 9.25 |  |
|  |  | 40 | 1.6 | 个 | 17.09 |  |
|  |  | 50 | 1.6 | 个 | 24.77 |  |
| 10 | PE外丝直接 | 20 | 1.6 | 个 | 4.53 |  |
|  |  | 25 | 1.6 | 个 | 5.39 |  |
|  |  | 32 | 1.6 | 个 | 11.73 |  |
|  |  | 40 | 1.6 | 个 | 20.59 |  |
|  |  | 50 | 1.6 | 个 | 27.98 |  |
| 11 | PE截止阀 | 20 | 1.6 | 个 | 11.51 |  |
|  |  | 25 | 1.6 | 个 | 13.76 |  |
|  |  | 32 | 1.6 | 个 | 16.05 |  |
|  |  | 40 | 1.6 | 个 | 20.66 |  |
|  |  | 50 | 1.6 | 个 | 29.91 |  |
|  |  | 63 | 1.6 | 个 | 50.58 |  |
|  |  | 75 | 1.6 | 个 | 109.51 |  |
| 12 | 水厂闸阀 | 110(DN100) | 1.6 | 个 | 238 | 软密封闸阀 |
|  |  | 140(DN125) | 1.6 | 个 | 350 | 软密封闸阀 |
|  |  | 160(DN150) | 1.6 | 个 | 406 | 软密封闸阀 |
|  |  | 200(DN200) | 1.6 | 个 | 580 | 软密封闸阀 |
|  |  | 250(DN250) | 1.6 | 个 | 1120 | 软密封闸阀 |
|  |  | 300(DN300) | 1.6 | 个 | 1320 | 软密封闸阀 |
| 13 | 排气阀 | 20(DN15） | 1.6 | 个 | 90 |  |
|  |  | 25(DN20) | 1.6 | 个 | 90 |  |
|  |  | 32(DN25) | 1.6 | 个 | 102 |  |
|  |  | 40(DN32) | 1.6 | 个 | 102 |  |
|  |  | 50(DN40) | 1.6 | 个 | 110 |  |
|  |  | 63(DN50) | 1.6 | 个 | 125 |  |
|  |  | 75(DN65) | 1.6 | 个 | 142 |  |
|  |  | 90(DN80) | 1.6 | 个 | 144 |  |
|  |  | 110(DN100) | 1.6 | 个 | 150 |  |
| 14 | 减压阀 | 20 | 1.6 | 个 | 110 |  |
|  |  | 25 | 1.6 | 个 | 120 |  |
|  |  | 32 | 1.6 | 个 | 130 |  |
|  |  | 40 | 1.6 | 个 | 141 |  |
|  |  | 50 | 1.6 | 个 | 170 |  |
|  |  | 63 | 1.6 | 个 | 440 |  |
|  |  | 75 | 1.6 | 个 | 520 |  |
|  |  | 90 | 1.6 | 个 | 540 |  |
|  |  | 110 | 1.6 | 个 | 660 |  |
|  |  | 125 | 1.6 | 个 | 740 |  |
|  |  | 160 | 1.6 | 个 | 760 |  |
|  |  | 200 | 1.6 | 个 | 1320 |  |
|  |  | 250 | 1.6 | 个 | 2100 |  |
|  |  | 315 | 1.6 | 个 | 3400 |  |
| 15 | 浮球控制阀 | 110(DN100) | 1.6 | 个 | 480 |  |
|  |  | 140(DN125) | 1.6 | 个 | 660 |  |
|  |  | 160(DN150) | 1.6 | 个 | 720 |  |
| 16 | 软连接 | 75 | 1.6 | 个 | 100 |  |
|  |  | 90 | 1.6 | 个 | 112 |  |
|  |  | 110 | 1.6 | 个 | 130 |  |
|  |  | 160 | 1.6 | 个 | 220 |  |
|  |  | 200 | 1.6 | 个 | 340 |  |
|  |  | 250 | 1.6 | 个 | 540 |  |
|  |  | 315 | 1.6 | 个 | 660 |  |
| 17 | 法兰头法兰盘（含胶垫、螺丝） | 50 | 1.6 | 套 | 29.63 |  |
|  |  | 63 | 1.6 | 套 | 32.8 |  |
|  |  | 75 | 1.6 | 套 | 64.63 |  |
|  |  | 90 | 1.6 | 套 | 76.72 |  |
|  |  | 110 | 1.6 | 套 | 88.58 |  |
|  |  | 125 | 1.6 | 套 | 110.23 |  |
|  |  | 140 | 1.6 | 套 | 124.2 |  |
|  |  | 160 | 1.6 | 套 | 108.83 |  |
|  |  | 200 | 1.6 | 套 | 181.44 |  |
|  |  | 250 | 1.6 | 套 | 238.61 |  |
|  |  | 315 | 1.6 | 套 | 447.67 |  |
| 18 | 抢修接 | 20 | 1.6 | 个 | 24 | 10cm |
|  |  | 25 | 1.6 | 个 | 28 | 10cm |
|  |  | 32 | 1.6 | 个 | 34 | 10cm |
|  |  | 40 | 1.6 | 个 | 66 | 30cm |
|  |  | 50 | 1.6 | 个 | 70 | 30cm |
|  |  | 63 | 1.6 | 个 | 90 | 30cm |
|  |  | 75 | 1.6 | 个 | 112 | 30cm |
|  |  | 90 | 1.6 | 个 | 130 | 30cm |
|  |  | 110 | 1.6 | 个 | 140 | 30cm |
|  |  | 125 | 1.6 | 个 | 174 | 30cm |
|  |  | 160 | 1.6 | 个 | 190 | 30cm |
|  |  | 200 | 1.6 | 个 | 230 | 30cm |
|  |  | 250 | 1.6 | 个 | 346 | 30cm |
|  |  | 315 | 1.6 | 个 | 440 | 30cm |
| 19 | 水龙头 | 20 | / | 个 | 12.83 | 不锈钢 |
|  |  | 20 | / | 个 | 3.8 | 塑料 |
| 20 | 关卡 | 20 | / | 颗 | 0.22 |  |
|  |  | 25 | / | 颗 | 0.3 |  |
|  |  | 32 | / | 颗 | 0.5 |  |
| 21 | 黑白转换头 | 20 | 1.6 | 个 | 8.2 |  |
|  |  | 25 | 1.6 | 个 | 9.69 |  |
|  |  | 32 | 1.6 | 个 | 13.6 |  |
|  |  | 50 | 1.6 | 个 | 20.4 |  |

清单二

| PPR管材及配件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 冷热水管 PN1.6MPa | ø20×2.3 | 4米/根 | 2.11 |  |
|  | ø25×2.8 | 4米/根 | 3.26 |  |
|  | ø32×3.6 | 4米/根 | 5.46 |  |
|  | ø40×4.5 | 4米/根 | 8.02 |  |
|  | ø50×5.6 | 4米/根 | 12.92 |  |
|  | ø63×7.1 | 4米/根 | 21.55 |  |
|  | ø75×8.4 | 4米/根 | 31.20 |  |
|  | ø90×10.1 | 4米/根 | 46.26 |  |
|  | ø110×12.3 | 4米/根 | 68.85 |  |
|  | ø160×17.0 | 4米/根 | 171.36 |  |
| 内丝三通 | T20×1/2"F | 个 | 3.63 |  |
|  | T25×1/2"F | 个 | 4.04 |  |
|  | T25×3/4"F | 个 | 4.63 |  |
|  | T32×1/2"F | 个 | 4.28 |  |
|  | T32×3/4"F | 个 | 5.41 |  |
|  | T32×1"F | 个 | 9.20 |  |
| 外丝三通 | T20×1/2"M | 个 | 4.35 |  |
|  | T25×1/2"M | 个 | 4.93 |  |
|  | T25×3/4"M | 个 | 6.33 |  |
|  | T32×1/2"M | 个 | 5.35 |  |
|  | T32×3/4"M | 个 | 7.05 |  |
|  | T32×1"M | 个 | 11.80 |  |
| 异径三通 | T25×20 | 个 | 0.95 |  |
|  | T32×20 | 个 | 1.47 |  |
|  | T32×25 | 个 | 1.65 |  |
|  | T40×20 | 个 | 2.29 |  |
|  | T40×25 | 个 | 2.49 |  |
|  | T40×32 | 个 | 2.79 |  |
|  | T50×20 | 个 | 3.15 |  |
|  | T50×25 | 个 | 3.68 |  |
|  | T50×32 | 个 | 3.94 |  |
|  | T50×40 | 个 | 4.88 |  |
|  | T63×20 | 个 | 6.00 |  |
|  | T63×25 | 个 | 6.28 |  |
|  | T63×32 | 个 | 6.88 |  |
|  | T63×40 | 个 | 7.62 |  |
|  | T63×50 | 个 | 8.25 |  |
|  | T75×25 | 个 | 10.85 |  |
|  | T75×32 | 个 | 10.90 |  |
|  | T75×40 | 个 | 12.34 |  |
|  | T75×50 | 个 | 13.79 |  |
|  | T75×63 | 个 | 15.43 |  |
|  | T90×32 | 个 | 16.70 |  |
|  | T90×40 | 个 | 17.62 |  |
|  | T90×50 | 个 | 20.04 |  |
|  | T90×63 | 个 | 22.13 |  |
|  | T90×75 | 个 | 25.37 |  |
|  | T110×40 | 个 | 30.90 |  |
|  | T110×63 | 个 | 36.75 |  |
|  | T110×75 | 个 | 39.78 |  |
|  | T110×90 | 个 | 44.36 |  |
|  | T160×90 | 个 | 137.75 |  |
|  | T160×110 | 个 | 146.00 |  |
| 等径三通 | T20 | 个 | 0.62 |  |
|  | T25 | 个 | 1.00 |  |
|  | T32 | 个 | 1.74 |  |
|  | T40 | 个 | 3.25 |  |
|  | T50 | 个 | 4.73 |  |
|  | T63 | 个 | 9.03 |  |
|  | T75 | 个 | 18.17 |  |
|  | T90 | 个 | 29.23 |  |
|  | T110 | 个 | 51.00 |  |
|  | T160 | 个 | 167.00 |  |
| 直接 | S20 | 个 | 0.30 |  |
|  | S25 | 个 | 0.50 |  |
|  | S32 | 个 | 0.90 |  |
|  | S40 | 个 | 1.49 |  |
|  | S50 | 个 | 2.27 |  |
|  | S63 | 个 | 3.98 |  |
|  | S75 | 个 | 7.10 |  |
|  | S90 | 个 | 11.29 |  |
|  | S110 | 个 | 17.85 |  |
|  | S160 | 个 | 52.60 |  |
| 异径弯头 | L25×20 | 个 | 0.80 |  |
|  | L32×20 | 个 | 1.10 |  |
|  | L32×25 | 个 | 1.25 |  |
| 管帽 | D20 | 个 | 0.25 |  |
|  | D25 | 个 | 0.30 |  |
|  | D32 | 个 | 0.55 |  |
|  | D40 | 个 | 1.27 |  |
|  | D50 | 个 | 2.17 |  |
|  | D63 | 个 | 4.53 |  |
|  | D75 | 个 | 7.25 |  |
|  | D90 | 个 | 11.75 |  |
|  | D110 | 个 | 21.30 |  |
|  | D160 | 个 | 30.90 |  |
| 截止阀 | D20 | 个 | 11.02 |  |
|  | D25 | 个 | 13.16 |  |
|  | D32 | 个 | 15.37 |  |
|  | D40 | 个 | 19.78 |  |
|  | D50 | 个 | 28.62 |  |
|  | D63 | 个 | 48.40 |  |
|  | D75 | 个 | 104.80 |  |
|  | D90 | 个 | 138.90 |  |
|  | D110 | 个 | 195.50 |  |
| 90°弯头 | L20 | 个 | 0.47 |  |
|  | L25 | 个 | 0.85 |  |
|  | L32 | 个 | 1.54 |  |
|  | L40 | 个 | 2.74 |  |
|  | L50 | 个 | 4.88 |  |
|  | L63 | 个 | 8.05 |  |
|  | L75 | 个 | 15.51 |  |
|  | L90 | 个 | 24.45 |  |
|  | L110 | 个 | 44.39 |  |
|  | L160 | 个 | 150.00 |  |
| 内丝直接 | S20×1/2"F | 个 | 2.98 |  |
|  | S20×3/4"F | 个 | 3.84 |  |
|  | S25×1/2"F | 个 | 3.68 |  |
|  | S25×3/4"F | 个 | 3.84 |  |
|  | S32×1/2"F | 个 | 3.66 |  |
|  | S32×3/4"F | 个 | 4.53 |  |
|  | S32×1"F | 个 | 7.95 |  |
|  | S40×11/4"F | 个 | 15.32 |  |
|  | S50×11/2"F | 个 | 21.70 |  |
|  | S63×2"F | 个 | 27.11 |  |
|  | S75×21/2"F | 个 | 83.50 |  |
| 外丝直接 | S20×1/2"F | 个 | 3.98 |  |
|  | S20×3/4"F | 个 | 5.85 |  |
|  | S25×1/2"F | 个 | 4.11 |  |
|  | S25×3/4"F | 个 | 5.83 |  |
|  | S32×1/2"F | 个 | 4.74 |  |
|  | S32×3/4"F | 个 | 5.61 |  |
|  | S32×1"F | 个 | 10.72 |  |
|  | S40×11/4"F | 个 | 18.20 |  |
|  | S50×11/2"F | 个 | 25.05 |  |
|  | S63×2"F | 个 | 33.17 |  |
|  | S75×21/2"F | 个 | 95.46 |  |
| 异径直接 | S25×20 | 个 | 0.42 |  |
|  | S32×20 | 个 | 0.74 |  |
|  | S32×25 | 个 | 0.77 |  |
|  | S40×20 | 个 | 1.12 |  |
|  | S40×25 | 个 | 1.19 |  |
|  | S40×32 | 个 | 1.32 |  |
|  | S50×20 | 个 | 1.75 |  |
|  | S50×25 | 个 | 1.82 |  |
|  | S50×32 | 个 | 1.86 |  |
|  | S50×40 | 个 | 1.99 |  |
|  | S63×20 | 个 | 3.21 |  |
|  | S63×25 | 个 | 3.24 |  |
|  | S63×32 | 个 | 3.29 |  |
|  | S63×40 | 个 | 3.36 |  |
|  | S63×50 | 个 | 3.43 |  |
|  | S75×20 | 个 | 6.21 |  |
|  | S75×25 | 个 | 6.53 |  |
|  | S75×32 | 个 | 6.63 |  |
|  | S75×40 | 个 | 6.36 |  |
|  | S75×50 | 个 | 6.42 |  |
|  | S75×63 | 个 | 6.65 |  |
|  | S90×20 | 个 | 8.80 |  |
|  | S90×25 | 个 | 9.35 |  |
|  | S90×32 | 个 | 9.35 |  |
|  | S90×40 | 个 | 10.00 |  |
|  | S90×50 | 个 | 10.65 |  |
|  | S90×63 | 个 | 11.10 |  |
|  | S90×75 | 个 | 11.50 |  |
|  | S110×25 | 个 | 15.87 |  |
|  | S110×32 | 个 | 15.87 |  |
|  | S110×40 | 个 | 15.87 |  |
|  | S110×50 | 个 | 16.69 |  |
|  | S110×63 | 个 | 17.30 |  |
|  | S110×75 | 个 | 17.80 |  |
|  | S110×90 | 个 | 19.06 |  |
|  | S160×90 | 个 | 50.10 |  |
|  | S160×110 | 个 | 52.61 |  |

清单三

| 污水管材配件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 金额 | 备注及用途说明 |
| 1 | 空压机仪表空气管 | 8# | 米 | 2.2 |  |
|  |  | 10# | 米 | 2.6 |  |
|  |  | 快装直接 | 个 | 2.7 |  |
|  |  | 快装三通 | 个 | 4.8 |  |
| 2 | UPVC管材 | 灰管 工业级S10 DN20 | 米 | 3.41 | 2.0mpa |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN25 | 米 | 4.46 | 1.25mpa |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN32 | 米 | 5.66 | 1.0mpa |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN40 | 米 | 8.51 | 1.0mpa |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN50 | 米 | 13.17 | 1.0mpa |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN65 | 米 | 18.83 | 1.0mpa |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN80 | 米 | 26.91 | 1.0mpa |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN100 | 米 | 40.35 | 1.0mpa |
| 3 | UPVC直接 | 灰管 工业级S10 DN20 | 个 | 0.56 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN25 | 个 | 0.87 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN32 | 个 | 1.46 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN40 | 个 | 2.48 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN50 | 个 | 3.9 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN65 | 个 | 5.85 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN80 | 个 | 9.15 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN100 | 个 | 15 |  |
| 4 | UPVC弯头 | 灰管 工业级S10 DN20 | 个 | 0.75 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN25 | 个 | 1.32 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN32 | 个 | 2.18 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN40 | 个 | 3.45 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN50 | 个 | 6.45 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN65 | 个 | 10.05 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN80 | 个 | 15.75 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN100 | 个 | 25.65 |  |
| 5 | UPVC法兰 | 灰管 DN40 | 套 | 10.35 |  |
|  |  | 灰管 DN50 | 套 | 13.2 |  |
|  |  | 灰管 DN65 | 套 | 19.2 |  |
|  |  | 灰管 DN80 | 套 | 24.6 |  |
|  |  | 灰管 DN100 | 套 | 31.05 |  |
| 6 | UPVC变径 | 灰管DN80变65 | 个 | 9.15 |  |
|  |  | 灰管DN65变50 | 个 | 6 |  |
|  |  | 灰管DN50变40 | 个 | 4.05 |  |
|  |  | 灰管DN40变32 | 个 | 2.4 |  |
|  |  | 灰管DN100变80 | 个 | 14.7 |  |
| 7 | UPVC球阀 | 灰管 工业级S10 DN20 | 个 | 13.52 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN25 | 个 | 20.15 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN32 | 个 | 30.35 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN40 | 个 | 45.9 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN50 | 个 | 58.65 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN65 | 个 | 126.23 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN80 | 个 | 209.1 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN100 | 个 | 404.18 |  |
| 8 | UPVC活接 | 灰管 工业级S10 DN20 | 套 | 2.85 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN25 | 套 | 4.13 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN32 | 套 | 6.3 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN40 | 套 | 8.7 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN50 | 套 | 12.98 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN65 | 套 | 30.3 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN80 | 套 | 43.2 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN100 | 套 | 86.4 |  |
| 9 | UPVC三通 | 灰管 工业级S10 DN20 | 个 | 1.05 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN25 | 个 | 1.8 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN32 | 个 | 2.91 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN40 | 个 | 4.5 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN50 | 个 | 8.25 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN65 | 个 | 12.9 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN80 | 个 | 19.65 |  |
|  |  | 灰管 工业级S10 DN100 | 个 | 32.85 |  |
| 10 | 变径接头 | 304不锈钢变径接头 DE65*50 | 个 | 36 |  |
| 11 | 不锈钢法兰盘 | 标准304 DN65-PN10 8孔 | 个 | 127.13 |  |
|  |  | 标准304 DN50-PN10 8孔 | 个 | 105.09 |  |
| 12 | 不锈钢钢管 | 304不锈钢外径63mm 厚度5mm | 米 | 176.28 |  |
| 13 | 304不锈钢焊接三通 | 304不锈钢焊接三通 DE63 | 个 | 147.47 |  |
| 14 | 不锈钢弯头 | φ60*5厚度 | 个 | 91.53 |  |
| 15 | UPVC胶水 | / | 瓶 | 112.5 | 711胶水，946毫升 |

备注：

技术规格及参数标准

1概述

1.1技术描述

给水用聚乙烯(PE)管道须采用PE100级给水管专用料进行生产，原料具有很好的碳黑分散性，其特殊细小的尺寸和可靠的稳定剂能够安全地保证材料的耐候性和长期稳定性，不得采用再生料；管材具有低温下的高韧性、耐腐蚀、重量轻、卫生无毒、不污染水质和使用寿命长等特点。

1.2执行标准

1.2.1管材执行GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分：管材》国家标准。

1.2.2管件执行GB/T13663.3-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统第3部分：管件》国家标准。

1.2.3卫生性能执行GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价》标准或《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》。

1.3材料

管材和管件生产原料采用PE100高密度聚乙烯树脂。

2.技术要求

2.1技术描述

2.1.1管材

2.1.1.1 MRS(管材树脂最低要求的液压强度)一连续施加在PE管材内管壁上50年时间而引起管材破坏时所计算的作用在管壁上的环向张应力，PE100为10Mpa。

2.1.1.2壁厚

应符合GB/Tl3663.2-2018标准规定的要求。.2.1.1.3长度尺寸

管材长度要求为6米、9米或12米，也可由供需双方商定，长度无负偏差；盘管长度由供需双方商定，盘卷的最小内径应不小于18dn。

2.l.2管件

2.1.2.1壁厚及几何尺寸

应符合GB/Tl3663.3-2018标准规定的要求。

2.1.3不圆度

管材不圆度应符合GB／Tl3663.2-2018标准《管材不圆度》的规定。

2.2性能要求

2.2.1管材的静液压强度见表1。

表1                       管材的静液压强度

| 序号 | 项目 | 要求 | 试验参数 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃静液压强度，100h | 无破坏，无渗漏 | 试验温度 试验时间 环应力： PE80 PE100 | 20℃ 100h 10.0MPa 12.0MPa | 7.4 |
| 2 | 80℃静液压强度，l65h | 无破坏，无渗漏 | 试验温度 试验时间 环应力： PE80 PE100 | 80℃ 165h 4.5MPa 5.4MPa | 7.4 |
| 3 | 80℃静液压强度，1000h | 无破坏，无渗漏 | 试验温度 试验时间 环应力： PE80 PE100 | 80℃ 1000h 4.0MPa 5.0MPa | 7.4 |

2.2.2管材的物理性能要求见表2。

表2                   管材的物理性能要求

| 序号 | 项目 | 要求 | 试验参数 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔体质量流动速率（g/10 min） | 加工前后MFR变化不大于20% | 负荷质量 试验温度 | 5kg 190℃ | 7.5 |
| 2 | 氧化诱导时间 | ≥20min | 试验温度 | 210℃ | 7.6 |
| 3 | 纵向回缩率 | ≤3% | 试验温度 试样长度 | 110℃ 200 mm | 7.7 |
| 4 | 炭黑含量 | 2.0%～2.5% | - | - | 7.8 |
| 5 | 炭黑分散/颜料分散 | ≤3级 | - | - | 7.9 |
| 6 | 灰分 | ≤0.1% | 试验温度 | （850±50）℃ | 7.10 |
| 7 | 断裂伸长率 en≤5mm | ≥350% | 试样形状 试验温度 | 类型2 100 mm/min | 7.11 |
|  | 断裂伸长率 5mm≤en≤12mm | ≥350% | 试样形状 试验温度 | 类型1 50 mm/min |  |
|  | 断裂伸长率 en＞12mm | ≥350% | 试样形状 试验温度 | 类型1 25 mm/min |  |
|  |  |  | 或 |  |  |
|  |  |  | 试样形状 试验温度 | 类型3 10 mm/min |  |
| 8 | 耐慢速裂纹增长 en≤5mm（椎体试验） | ＜10mm/24h |  |  | 7.12 |
| 9 | 耐慢速裂纹增长 en＞5mm（切口试验） | 无破坏，无渗漏 | 试验温度 内部试验压力： PE80,SDR11 PE100,SDR11 试验时间 试验类型 | 80℃ 0.8MPa 0.92MPa 500h 水-水 | 7.12 |

2.2.3管件性能要求见表3、表4。

表3    静液压强度

| 序号 | 项目 | 要求 | 试验参数 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃静液压强度，100h | 无破坏，无渗漏 | 试验温度 试验时间 环应力： PE80 PE100 | 20℃ 100h 10.0MPa 12.0MPa | 7.5 |
| 2 | 80℃静液压强度，l65h | 无破坏，无渗漏 | 试验温度 试验时间 环应力： PE80 PE100 | 80℃ 165h 4.5MPa 5.4MPa | 7.5 |
| 3 | 80℃静液压强度，1000h | 无破坏，无渗漏 | 试验温度 试验时间 环应力： PE80 PE100 | 80℃ 1000h 4.0MPa 5.0MPa | 7.5 |

表4   物理性能

| 序号 | 项目 | 要求 | 试验参数 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔体质量流动速率（g/10 min） | 加工前后MFR变化不大于20% | 负荷质量 试验温度 | 5kg 190℃ | 7.14 |
| 2 | 氧化诱导时间 | ≥20min | 试验温度 | 210℃ | 7.15 |
| 3 | 灰分 | ≤0.1% | 试验温度 | （850±50）℃ | 7.16 |

2.3外观要求

2.3.1外观

管材内外表面应清洁、光滑，不应有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管材两端应切割平整，并与管材轴线垂直。

2.3.2颜色

管材应为黑色或蓝色，黑色管材上应共挤出至少三条蓝色条，色条应沿管材圆周方向均匀分布。蓝色管材仅用于暗敷。

2.3.3标记

管身上应有如下标记：制造商、商标、用途、材料和命名、标准尺寸比、压力等级等。

PPR技术参数要求

一、技术要求

冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分:总则　　GB/T18742.1-2017

冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分:管材　　GB/T18742.2-2017

冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分:管件　　GB/T18742.3-2017

投标单位必须出具具有CMA资质的检测单位的检验报告。

1、PP-R管管材采用聚丙烯混配料为原料，必须符合GB/T18742.1-2017的第6章、第7章的要求，不允许使用回用料生产。管材的系列为S4和S2.5，卫生要求应符合GB/T 17219的规定。

2、PP-R管内外表面应光滑、外观颜色为灰色且色泽均匀，无凹陷、气泡、杂质、针眼、脱皮、明显划痕和其他影响产品性能的缺陷，管材端面应切割平整并于轴线垂直。

3、PP-R管以直管形式供货，长度为4米/支，不应有负偏差。管材的外径、壁厚偏差符合《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分:管材》GB/T18742.2中第7.3.2条和7.3.4条的规定。

4、PP-R管的管道与管件的连接采用热熔承插连接，其连接处尺寸应符合《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分:管件》GB/T18742.3中第6.3条的规定。

5、管件表面应光滑无毛刺，外观颜色为灰色且色泽均匀，无缺损和变形，无气泡和砂眼，且必须符合GB/T 17219中的卫生要求，并出具相应的省级及以上卫生部门的检验报告。

6、管件金属部分的材料在管道使用中对塑料材料不应造成降解或老化，应采用铬含量不小于10.5%，碳含量不大于1.2%的不锈钢或经表面处理的铜或铜合金。

7、管件的壁厚应大于相同管系列S的管材壁厚。

8、管件的螺纹应符合GB/T 7306.2-2000《55°密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》。

9、管材和管件具有质量检验部门和质量合格证，并在产品上应有明显的永久性标志：原料名称、产品规格（公称外径dn和管系列S）、商标。包装标志应注明：生产厂名、厂址、商标，产品名称、规格，生产日期或生产批号，本标准号等。

商务要求：

1.PE及PPR管道需生产厂家需具备生产资质或供应商供应产品需取得厂商授权许可中选后提供；

2.PE及PPR为供水使用，中选后需提供涉及饮用水卫生安全产品安全性证明材料；

3.所有管件必须达到国标且是全新料，中选后提供自检及第三方检查报告；

4.因材料主要为供水及污水使用，设计民生项目；正常情况在收到供货需求后，72小时内送至指定点；紧急情况2小时内送至指定地点。

5.PE及PPR管道为增值税普通发票，UPVC管道为增值税专用发票。

6.清单价格包含但不限于税金、利润、管理费、上下车费和完成供货发生的一切费用。

第三章 评审办法

一、为使本次询价工作体现公开、公平、公正的原则和平等竞争的精神，并择优选定报价合理、信誉好、服务能力强的成交人特制定本评审办法。

二、询价小组对响应文件是否响应询价文件进行评审。

三、本次评审工作由采购中心组织的询价小组负责。询价小组成员人数为 3 人。入围结果确定之前，询价小组成员的名单保密。询价小组成员应根据询价文件要求和本评审办法对供应商的响应文件逐一进行分析、比较和评审。

四、评审标准

询价小组进行响应文件的符合性评审及响应性评审。

评审内容详见下表：

| 序号 | 响应人名称 | 签字、盖章是否符合询价文件规定 | 是否只能一个有效报价，且未超过本询价文件规定的最高限价 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 询价小组： |  |  |  |  |  |

五、推荐成交候选人

询价小组应当按照通过符合性及响应性评审的供应商的报价由低到高排序，推荐成 交候选供应商。供应商报价相同的，由响应人提供的资质等级由高到低排序，以上都相同则按照随机抽选方式进行确选。

- 合同条款及格式

甲方：泸州汇鑫环保科技有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、互利和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就管材管件供应的相关事宜订立本合同。本合同期限为三年，  年  月 日至  年 月 日。

一、采购单价

1.产品名称、型号、规格、数量、金额，见附件。

2.采购清单上的单价包含税收及运费，以实际供货数量进行结算（采购清单中没有的产品不得高于市场成交价）。乙方根据甲方需求提供增值税发票。

二、支付方式

乙方管材管件运至施工现场验收合格，供货完毕后，乙方向甲方出具发票后，甲方按月支付货款；

三、供货地点及运输方式：由甲方指定地点统一下货，卸货费用甲方承担。

四、质量及技术要求

1.乙方必须使用全新原料制作本合同中所指管材管件。

2.管材管件的质量及技术要求：满足招标清单技术要求。

3.甲方对管材管件验收合格并接收后，如人为造成质量问题，乙方不负担任何责任。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方应及时通知乙方所需管材管件的品种、数量及交货地点。

（2）由甲方或甲方指定的管材管件安装单位及时验收送达的货物。

（3）乙方应在接到甲方供货需求后，72小时内送至指定点；紧急情况2小时内送至指定地点送达指定的交货地点。

（4）甲方可随时随地对乙方供应的材料进行抽检。

（5）甲方应按合同要求及时支付管材管件费用。

2.乙方的权利与义务

乙方应在接到甲方通知后的3天内将管材管件送达指定的交货地点。

六、违约责任

（一）甲乙双方违约责任

1.因甲方客观原因（应提前通知乙方）使合同无法履行或履行有困难时，乙方有权解除合同，并向甲方索赔由此发生的一切损失。

2.乙方不能按时供货或货物质量达不到标准，使合同无法履行或履行困难时，甲方有权解除合同，并向乙方索赔由此发生的一切损失。

七、组成本合同的文件

下列文件均为合同的组成部分，组成本合同的各个文件如出现相互矛盾的情况，以下列文件次序在先者为准。组成本合同的文件包括：

1.本合同书

2.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、合同生效

合同时效：自双方签字盖章后生效

合同订立地点：泸州汇鑫环保科技有限公司

本合同双方约定：经双方签字盖章后生效

九、验收标准：按相关质量要求管材管件厚度以总质量为标准核算管材管件长度（我单位以抽查的方式检查其质量）。

十、甲方保留委托第三方检测机构抽检的权利，如产品抽检不合格，乙方应承担甲方因此所造成的相应损失。

十一、合同争议解决办法

本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，协商不成时可向合同签订地人民法院起诉。

十二、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。

甲方：泸州汇鑫环保科技有限公司（公章） 乙方：  (公章）

委托代表人：                           委托代表人：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：                             签订日期：

- （项目名称）

- 询

- 价

- 响

- 应

- 文

- 件

- 响应人：                           （盖单位章）

- 日期：     年     月     日

- 目录

- 询价响应函

## 二、报价清单

- 三、供应商基本情况表

- 四、承诺函

- 五、其他内容

一、询价响应函

(采购人名称)：

我方全面研究了 “        ”项目询价文件，决定参加采购人组织的本项目询价。

- 我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需工程服务，提供按照采购清单各单项同比例下浮       %作为报价。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后在采购人要求的时间内完成本项目全部工作。

3、我方为本项目提交的询价响应文件正本   1  份。

4、我方承诺，询价有效期为询价截止日期后  60  日历天内。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称：                 (盖章)

法定代表人：                  (签字)

联系电话：

日期：       年

月      日

报价清单

| 序号 | 名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管材及配件 | 清单各单项同比例下浮 % | 计算单价以四舍五入法保留小数点后两位 |

供应商名称：               （盖单位章）

法定代表人：                 (签字)

日期：        年       月        日

三、响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

营业执照和法人身份证复印件并加盖公章

四、承诺函

（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的响应人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

（7）具有本询价文件对询价供应商所规定的资质条件。

（8）完全响应商务要求条件无负偏离。

（9）我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

（10）我方承诺若有询价文件第二章10.1,10.2情形之一，按照询价文件第二章10.3规定自愿承担相应后果。

供应商名称：               （盖单位章）

法定代表人：                 (签字)

日期：        年       月        日

- 五、其他内容

一、响应人为分公司需提供总公司授权（若分公司无总公司授权则无效响应）。

二、询价文件要求提供的其他资料。